附表：

**消防系统整改清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 吸应急顶灯(感应) | 盏 | 10 |  |  |  |
| 2 | 疏散指示标志灯 | 盏 | 10 |  |  |  |
| 3 | 电气配线 ZN-BV2.5mm | 米 | 500 |  |  |  |
| 4 | 电气配管JDG16 | 米 | 300 |  |  |  |
| 5 | 接线盒 | 个 | 60 |  |  |  |
| 6 | DN16线管弯头 | 个 | 100 |  |  |  |
| 7 | 16U型卡 | 个 | 200 |  |  |  |

 备注：

1、以上表格内所使用的主材和辅材必须符合国家有关规定，安装必须达到消防规范要求，材料到场须经采购方验收合格后才能进行安装。

2、本项目费用包括但不限于：材料费、人工费、运输费、安装费、税金等费用。

广元市利州区中医医院

2024年 07 月 23日