附件：

JHFX-5.5LW/92ZC31V是海尔推出的2匹单冷精密空调，专为基站、机房等场景设计，具备恒温恒湿功能。

核心参数

- ‌电压/频率‌：220V/50Hz（常规家用电压）或380V/50Hz（工业级应用） ‌12

- ‌制冷量‌：5700W，适用面积20-30㎡ ‌1

- ‌循环风量‌：2100m³/h ‌1

- ‌电辅加热功率‌：4000W（可选配） ‌1

- ‌噪音‌：64dB(a) ‌1

功能特性

- ‌恒温恒湿‌：支持温湿度精准控制，适合对环境稳定性要求高的场景 ‌34

- ‌结构设计‌：内机尺寸600×1880×430mm，外机尺寸960×840×415mm，重量120kg

- ‌