附件：

询价内容要求

一、院区污水处理站现况

污水处理站运营管理服务界限：污水站运营外包工作，以污水收集管道末端（到污水站机械格栅）为物理边界，前端污水产生、收集为我院管理范畴；后端进入污水处理系统后接入市政管网前为乙方管理范围。

污水处理站采用地埋式接触氧化工艺，设计处理能力为300吨/天，设计排放标准为《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2016）中表2预处理标准。

二、具体运行维护管理报价内容

| 序号 | 服务项目 | 承担费用范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 值班人员 | 工资、社保、劳保等 | 24小时值班，365天运行管理 |
| 2 | 设备运行维护 | 维修费、材料配件费 | 含1000元以内单独配件费用 |
| 3 | 药剂采购 | 所有污水处理药剂费 | 不限于消毒药剂、絮凝药剂、应急处理药剂、活性炭等 |
| 4 | 污水运行检测 | 排污许可证要求检测内容 | 季度、月检、周检、日检等检测费用 |
| 5 | 污水在线监测 | 污水在线监测费 | 按环保部门规范处理 |
| 6 | 配合医院工作 | 人员及基本协调工作 | 负责做好环保部门沟通、迎接各种检查 |

三、责任义务包括但不限于：

1.按规范运营环保设施，保障出水水质持续达标排放；

2.按规程维修、保养环保设施，设施运行工况达到设计理想效果；

3.杜绝环保事故和安全生产事故，承担安全生产责任；

4.规范过程管理，按医院及环保部门要求做好台账记录，每天公示；

5.承担、转移合作单位在合作期间的所有相关环保责任，包括超标排放处罚及关联的其它民事、刑事责任；

6.配合医院做好与污水站相关的其它各项工作，与环保部门做好沟通与协调工作；

7.服务期满，移交污水站时，污水站污水处理系统设备完好并能正常运行。

四、质量考核细则：

1.设备操作和管理：确保人员在位，建立技术档案、设备台帐。合同期内保证设备、材料完好率100%，处理系统健康稳定运行。

2.设备的维修和保养：制定计划，进行定期的设备预防性维护和保养，建立备品备件清单；设备损坏要及时维修，每次检修都应作详细记录。设备的日常维修由乙方负责，如需更换，也由乙方负责更换。

3.定期监测：严格执行《排污许可申请与核发技术规范医疗机构（征求意见稿）》及其它国家或行业标准，包括医院内部运营管理中关于监测的要求。出现指标异常时，应第一时间向甲方进行报告和启动应急预案。

4.药剂和固体废物的要求：药剂应经正规渠道、从正规有资质商家采购，添加量应满足工艺需求，并保留药剂采购及使用记录。

5.台帐完整，证件齐全：针对现行操作技术和方法建立完善污水运行制度和记录，其中污水运行过程台帐记录要满足《排污许可申请与核发技术规范 医疗机构（征求意见稿）》要求。另外，异常状况记录、维修保养记录、交接班记录、运行状况、巡视检查等均应保留记录，记录必须及时、正确、完整、清晰，实事求是。所有记录应保存三年以上。

6.配合医院做好与环保部门的工作沟通协调，迎接各种相关检查,并完成相应内外部的环保申报工作。

7.按规范对各项水质指标及站内环境进行每日、每周、每月、每季度开展监测，并留存检测单。

8.安全管理的其他要求：

（1）乙方对污水处理站工作人员，应做好三级安全教育，养成良好的安全生产的风气，预防事故发生和财产损失，确保人身安全；

（2）乙方需要给派驻现场的人员配备必要的个人防护用品；

（3）在进行有限空间（如进入污水池进行清淤等工作）、动火作业等高危作业时，需严格遵守国家及医院内部相关安全作业要求，进行安全规范作业，杜绝安全生产事故；

（4）违反甲方安全健康环保的管理规定，甲方有权根据对现场人员进行处罚。

9.运行全过程贯彻循环经济和清洁生产的理念，减少污染物的排放量和产生量。鼓励在满足前述要求和甲方许可的前提下对现有工艺进行改进优化，节省药剂、能资源消耗和固废。

五、服务费用

1.服务费用采取包干一费制，具体费用包含：值班人员工资、社保及福利费、污水处理药剂费、活性炭、水质在线监测费、设备维护保养费（含1000元以内单独配件费用）、排污许可证要求检测内容、污水站各池体清洁、管理费和税费等。运营合作期间，污水站污水处理量发生变化或污水排放标准调整，服务费不变。

2.结算方式：自合同签订之日起，半年结算一次，直至本合同结束。中标人按时开具合法有效的税务票据，采购人在10个工作日内向中标人支付。

3.成交供应商不得将本项目进行转包，如有转包情况，采购人有权单方面终止合同停止付款，并保留追究法律责任及经济损失的权利。

4.运营托管目标

保证污水处理站按污水处理工艺（环评工艺）正常运转，确保污水达标排放，即符合：《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及环保局的相关排放要求，确保污水达标排放，污水处理站产生的其他污物无害化处理后外运。